附件2

医疗设备计量检定、校准清单

| 序号 | 设备名称 | 拟检测数量 | 序号 | 设备名称 | 拟检测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C型臂 | 1 | 31 | 全自动生化分析仪 | 3 |
| 2 | 白带检测分析仪 | 1 | 32 | 全自动血凝分析仪 | 1 |
| 3 | 保温箱 | 5 | 33 | 全自动血液分析仪 | 2 |
| 4 | 比浊仪 | 1 | 34 | 生化培养箱 | 1 |
| 5 | 超低温保存箱 | 2 | 35 | 生物安全柜 | 11 |
| 6 | 超声骨强度仪 | 1 | 36 | 生物显微镜 | 12 |
| 7 | 超声经颅血流分析仪 | 1 | 37 | 声级计 | 1 |
| 8 | 尘埃粒子计数器 | 1 | 38 | 试剂卡孵育器 | 1 |
| 9 | 除颤起搏监护仪 | 6 | 39 | 手术显微镜 | 1 |
| 10 | 磁共振 | 2 | 40 | 输液泵 | 63 |
| 11 | 等离子电刀 | 2 | 41 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 1 |
| 12 | 低温恒温培养箱 | 3 | 42 | 水平层流洁净工作台 | 7 |
| 13 | 电动吸引器 | 6 | 43 | 台式电热恒温干燥箱 | 1 |
| 14 | 电热恒温培养箱 | 2 | 44 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 |
| 15 | 电子血压计 | 91 | 45 | 体重秤 | 18 |
| 16 | 多管架自动平衡离心机 | 1 | 46 | 听力计 | 1 |
| 17 | 多管旋涡混匀仪 | 1 | 47 | 微量振荡器 | 1 |
| 18 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 48 | 机械式温湿度计 | 20 |
| 19 | 肺功能测试系统 | 3 | 49 | 新生儿黄疸治疗箱 | 1 |
| 20 | 分子杂交仪 | 1 | 50 | 血管造影X射线系统 | 2 |
| 21 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 51 | 血气分析仪 | 4 |
| 22 | 高频电刀 | 8 | 52 | 血糖仪 | 16 |
| 23 | 高速冷冻离心机 | 3 | 53 | 血小板恒温保存箱 | 1 |
| 24 | 呼吸机 | 19 | 54 | 血型卡专用离心机 | 1 |
| 25 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 55 | 血液冷藏箱 | 2 |
| 26 | 活度计 | 2 | 56 | 血液透析滤过装置 | 26 |
| 27 | 基因扩增仪 | 1 | 57 | 压差测试仪 | 1 |
| 28 | 急性透析和体外血液治疗机 | 2 | 58 | 眼压计 | 2 |
| 29 | 计算机断层扫描摄影系统 | 3 | 59 | 医用冰箱 | 10 |
| 30 | 监护仪 | 206 | 60 | 医用二氧化碳培养箱 | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 拟检测数量 | 序号 | 设备名称 | 拟检测数量 |
| 61 | 口腔数字化体层摄影设备 | 1 | 75 | 医用洁净工作台 | 1 |
| 62 | 离心机 | 9 | 76 | 医用冷藏柜 | 23 |
| 63 | 轮椅秤 | 1 | 77 | 医用离心机 | 11 |
| 64 | 麻醉机 | 11 | 78 | 医用诊断X射线机（数字胃肠） | 1 |
| 65 | 梅毒旋转震荡器 | 2 | 79 | 医用直线加速器 | 1 |
| 66 | 酶标仪 | 2 | 80 | 医用注射泵 | 141 |
| 67 | 免疫分析系统 | 1 | 81 | 移液器 | 45 |
| 68 | 灭菌器 | 3 | 82 | 婴儿辐射保暖台 | 4 |
| 69 | 母亲胎儿监护仪 | 2 | 83 | 荧光定量PCR仪 | 3 |
| 70 | 脑电图机 | 2 | 84 | 荧光免疫定量分析仪 | 2 |
| 71 | 全自动PCR分析仪 | 4 | 85 | 照度计 | 1 |
| 72 | 全自动核酸提取仪 | 3 | 86 | 智能体检一体机 | 2 |
| 73 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 87 | α表面沾污仪 | 2 |
| 74 | 全自动尿液分析仪 | 2 | 88 | XR计量率仪 | 3 |