| 附件二： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用射线防护用品询价采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单件报价（元） |  | 总报价（元） |  | 型号 |  |  | 生产企业 | 备注 |
| 1 | 医用射线防护服 |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微铅材质 |
| 2 | 医用射线防护服 |  | 件 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无铅材质 |
| 3 | 防辐射围领 |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微铅材质 |
| 4 | 防辐射围领 |  | 件 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无铅材质 |
| 5 | 防辐射帽 |  | 件 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无铅材质 |
| 6 | 防辐射衣 |  | 件 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无铅材质 |
| 7 | 医用射线性腺防护帘 |  | 件 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无铅材质（男式） |
| 8 | 医用射线性腺防护帘 |  | 件 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无铅材质（女式） |
| 合计： （大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签字 ： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |
| 注：1、报价应包含与本项目有关的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、符合国家职业卫生标准《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、性能要求：用于在放射诊疗中保护医护人员及患者的人身安全与健康的防护用品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |