**附件4**

**数字胶片供应商需满足的医院需求**

1、**存储：**临床影像数据的标准化采集、按照院方要求可对患者信息进行脱敏处理、云影像存储、PC端影像数据浏览、分享、调阅，厂家在完成病人影像数据的标准化采集后，上传病人影像数据存储于云空间，云存储时间，时限为门诊患者15年，住院患者30年，为院方提供云空间的使用账号，医院可以随时调阅原始数据。

2、**接口费：**提供影像报告单打印系统，承担与Pacs系统接口费用。

3、**平台搭建：**具备互联互通的通的能力，且必须符合上级卫健主管部门要求。

4、**软硬件配置：**负责搭建电子胶片所需的硬件设备和网络设备，前置服务器、网闸、防火墙、交换机、自助报告打印等设备。

5、**专线配置：**需要免费提供专线网络链路配置为市人民医院独享专线，每年的服务费厂家承担。

6、**售后服务：**科室在使用云胶片出现问题响应速度要及时，设置专人24小时在线解答。软件使用过程中，解答并指导云胶片使用问题，需在自助打印机旁设置指导工作人员进行服务，服务期限至少3个月。

7、**网络安全保障：**本项目采用云端部署模式，供应商每年需提供的医学影像云平台需获得国家公安部三级等保证书（需提供截图），要求有具体方案证明软件的安全稳定性。

8、**查看报告形式：**病人可以凭扫描报告单上的二维码，通过身份验证后浏览，包括影像检查报告、电子胶片和全部DICOM原始无损格式影像数据，具备与医院公众微信号对接能力。

9、**协议期限：**中标公司与我院一次性签订1+1年合作协议，如1年内影像服务能够满足院方要求，可继续签订协议，如不能满足院方要求，院方有权单方面终止协议。