**七台河市人民医院空调采购需求项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **品牌** | **型号** | **需求** | | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 空调 | 海尔 | KFR-72LW/A1FBA81U1 | 3匹柜机，能效等级为新1级，变频类型为变频，制冷剂为R32，电源电压220V，尺寸重量：室内机尺寸为428×464×1830毫米，重量约30千克；室外机尺寸为889×355×643毫米，重量约38千克；制冷制热：制冷量为7300（900-9220）W，额定制冷功率2020（320-3550）W，制热量为9720（900-12260）W，额定制热功率2970（320-4150）W，电辅加热功能支持；循环风量：1510立方米/小时，可15米远距送风；噪音：室内机噪音范围约22-47分贝，室外机噪音为56分贝；其他功能：支持PMV智能舒适、停电补偿、智能WiFi控制，具备蒸发器自清洁、独立除湿功能，拥有雁阵式导风翼科技，可实现15秒速冷、30秒速热。 | | 台 | 7 |  |  |
| 安装 |  |  | 七台海尔空调需上门安装，七台空调的配电布线及恢复费用由供应商承担，配电所需耗材费用由医院承担。 | | 台 | 7 |  |  |
| 单位名称： | | | | 合计： | | | | |
| 报价人： | | | | 日期： | | | | |

备注：1、此报价包含税费、运费、送货上门。 2、报价单需盖公章。 3、质保期12个月。