附件：1

采购项目

| 服务期间 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 2025年10月1日至2026年9月30日 | 1．个人剂量计为能量鉴别式累积剂量计，能检测X、γ、β射线； 2．个人剂量检测报告能分别给出HP（10）、HP（3）和HP（0.07）； 3．剂量计可以重复测读（高剂量剂量计自测试后保留一年以备上级单位复核）； 4．个人剂量检测单位在检测周期结束且收到返回的剂量计10个工作日内出具检测报告； 5．所检测的原始数据和出具的报告至少保存三年，并可随时供医院查阅。 |