附件：1

采购项目

| 序号 | 设备 | 检测基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器（两台） | 符合GB 8599-2008《大型蒸汽灭菌技术要求 自动控制型》5.8.3及WS 310.2-2016《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》5.8.1.6规定：内容包括：1.平衡时间；2．温度变化；3．灭菌压力范围；4．灭菌温度范围；5．维持阶段负载温度等。 |
| 2 | 全自动清洗消毒器（两台） | 符合YY/T 0734.1-2009 清洗消毒器4.15.1的acdeg等。 |